ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ– ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α	Περιγραφή	Tεχνικές προδιαγραφές	Απαιτούμενα τεμάχια	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
1	Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή	Τύπος: Μονοοπτική reflex με άρμοση Nikon για υπάρχον σύστημα φακών Μέγεθος αισθητήρα: Full frame >=35,9 mm x 23,9 mm Αριθμός ωφέλιμων εικονοστοιχείων: >= 45Mpixel Μέσα αποθήκευσης: XQD, SD, SDHC (συμβατή με UHS- II), SDXC (συμβατή με UHS-II) τουλάχιστον Ευιασθησία ISO: ISO 64- 25600 τουλάχιστον Οθόνη: Αφής, ανακλινόμενης, μεγέθους τουλάχιστον 3,2'' Προστατευτικό κάλυμμα οθόνης: ΝΑΙ Βίντεο: έως 3.840 x 2.160 (4K UHD) τουλάχιστον Μέγιστη ταχύτητα προώθησης καρέ: 9 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) τουλάχιστον Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία και φορτιστής: ΝΑΙ ίδιου τύπου του κατασκευαστή της μηχανής Έξτρα επαναφορτιζόμενη μπαταρία : ΝΑΙ ίδιου τύπου του κατασκευαστή της μηχανής Καπάκι σώματος και λουρί μεταφοράς: ΝΑΙ Καλώδια σύνδεσης με Η/Υ: ΝΑΙ Κάρτα μνήμης ΧQD: 64GB, ανάγνωση 400MB/s, εγγραφή 400MB/s τουλάχιστον Κάρτα μνήμης SD : 64GB, ανάγνωση 300MB/s, εγγραφή 260MB/s, CLASS 10, UHS- II τουλάχιστον Τσάντα πλάτης μεταφοράς αδιάβροχη: ΝΑΙ με υποδοχή για προσάρτηση σε καροτσάκι μεταφοράς Χωρητικότητα τσάντας πλάτης μεταφοράς: Σώμα, 3 μεγάλου μεγέθους φακοί, φλας, λάπτοπ Εγγύηση κατασκευαστή >=2 χρόνια	1	ΝΑΙ
2	Ευρυγώνιος φακός	Τύπος: Αρχιτεκτονικός υπερευρυγώνιος φακός με διορθώσεις προοπτικής Άρμοση: Nikon F, για επέκταση υπάρχοντος συστήματος φακών-μηχανών εργαστηρίου Εστιακή απόσταση: 19mm Μέγιστο διάφραγμα: f/4 Ελάχιστο διάφραγμα: f/32 Αριθμός λεπίδων διαφράγματος: 9 (στρογγυλό άνοιγμα διαφράγματος) Έλεγχος προοπτικής: Οριζόντια και κατακόρυφη κλίση και μετατόπιση. Μετατόπιση ±12 mm, κλίση ±7,5° Περιστροφή: 90° αριστερά και δεξιά με στοπ ανά 30° Παρεχόμενα αξεσουάρ: Πίσω κάλυμμα φακού, συρταρωτό μπροστινό κάλυμμα φακού, θήκη φακού Παρασολέιγ: ΝΑΙ Εγγύηση κατασκευαστή >=2 χρόνια (Για αντικατάσταση αντίστοιχου φακού. Απαραίτητο να είναι συγκεκριμένου τύπου άρμοσης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες φωτ. μηχανές που έχει στην κατοχή του το Εργαστήριο.)	1	ΝΑΙ
3	Μηχανή κατασκευής ξηρού πάγου (Dry ice maker)	Συσκευή παραγωγής ξηρού πάγου σε ταμπλέτα ενδεικτικών διαστάσεων ø50x30mm ύψος, η οποία να μπορεί να εγκατασταθεί σε εμπορική φιάλη CO2- Κατάλληλη για εργαστηριακή χρήση σύμφωνα με το EN 12593.	1	ΝΑΙ
4	Πρότυπα πλακίδια ελέγχου ποιότητας GG1	από 1.001mm έως 100mm (σετ 46 τεμαχίων)	1	ΝΑΙ
5	Ψηφιακό Μικρόμετρο	Ψηφιακό Μικρόμετρο με εύρος ανάγνωσης από 25 έως 50mm, με ικανότητα ανάγνωσης (ανάλυση) 0.001mm, με προστασίας περιβάλλοντος ίση ή καλύτερη του IP54	1	ΝΑΙ
6	Ψηφιακό Μικρόμετρο	Ψηφιακό Μικρόμετρο με εύρος ανάγνωσης από 0 έως 25mm, με ικανότητα ανάγνωσης (ανάλυση) 0.001mm, με προστασίας περιβάλλοντος ίση ή καλύτερη του IP54	2	ΝΑΙ
7	Επιταχυνσιόμετρα	Τριαξονικό επιταχυνσιόμετρο 20g ταυτόχρονης μέτρησης στις τρείς διευθύνσεις στο εύρος συχνοτήτων DC-500Hz για εφαρμογές ανάλυσης επιτάχυνσης σεισμικών γεγονότων.	3	ΝΑΙ
8	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Pressure Regulator)	Εύρος 0.31-23.0 Bar	1	ΝΑΙ
9	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 5 kN)	Υδατοστεγανος μετρητής φορτίου 5 kN με καλώδιο 5 μέτρων, πεντάκλωνο ή ισοδύναμο	1	ΝΑΙ
10	ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PCI	Τύπου 24 LINE DIO (3x 71055 PIO) 64 pin ή ισοδύναμο	1	ΝΑΙ
11	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΚΥΝΣΙΌΜΕΤΡΟ 25 mm	Ηλεκτρομηκυνσιόμετρο τύπου AML/SGD-25mm-002-000. Αισθητήρας μετακινησης +-5Vή ισοδύναμο	1	ΝΑΙ
12	Ψηφιακό παχύμετρο Ηλεκτροσυγκόλλησης	Ψηφιακό παχύμετρο Ηλεκτροσυγκόλλησης με εύρος ανάγνωσης από 0 έως 20mm με ικανότητα ανάγνωσης τουλάχιστον 0.01mm και ακρίβεια ±0.1mm καθώς και σταθερές γωνίες ανάγνωσης 60- 70-80-90°.	1	ΝΑΙ
13	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τροφοδοσίας με νερό και μέτρησης της παροχής για τη χρησιμοποίησή του σε κανάλι του ΕΕΥ	Σύστημα τροφοδοσίας με νερό πειραματικών διατάξεων με τα εξής χαρακτηριστικά: Αντλία φυγοκεντρική ισχύος τουλάχιστο 0.3 KW Ελάχιστη παροχή αντλίας όχι πάνω από 0.5 L/s. Μέγιστη παροχή αντλίας τουλάχιστο 1 L/s Δικλείδα ρύθμισης παροχής Παροχόμετρο Δεξαμενή χωρητικότητας τουλάχιστο 120 L Δυνατότητα μετακίνησης. Εργασίες σε κανάλι μήκους 1.2 μ και πλάτους 0.1 μ κατασκευασμένο από Plexiglas το οποίο υπάρχει στο ΕΕΥ. Οι εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνουν και την αποσύνδεση του παλιού συστήματος τροφοδοσίας και μέτρησης παροχής που αποτελείται από τρεις δεξαμενές και δύο αντλίες, την ανακατασκευή εισόδου/ εξόδου του καναλιού να γίνει δυνατή η σύνδεση με το σύστημα τροφοδοσίας νερού και μέτρησης παροχής	1	ΝΑΙ
14	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 25 kN	Υδατοστεγανος μετρητής φορτίου 25 kN με καλώδιο 5 μέτρων, πεντάκλωνο ή ισοδύναμο	1	ΝΑΙ
15	Μετρητές μετακίνησης	• Εύρος 225mm • Έξοδο 10V • Τροφοδοσία 10V • Ακρίβεια ±0.15% σε πλήρη λειτουργία • Καλώδιο σύνδεσης 10m	8	ΝΑΙ
16	Εργαστηριακό όργανο προετοιμασίας φιαλιδίων για μέτρηση TOC	Να έχει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη προετοιμασία έως 8 φιαλιδίων ταυτόχρονα. Κατάλληλο για φιαλίδια 13mm. Περιστροφική κίνηση για 5λεπτά. Να διαθέτει ηχητική επισήμανση του χρόνου λήξης. Να διαθέτει ενεργητική ψύξη κατά την ανάδευση. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα και εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά	1	ΝΑΙ
17	Περισταλτική αντλία με δύο κεφαλές (υλικό PPS), με ικανότητα ροής 0.07- 2280 mL/min	Περισταλτική αντλία με δύο κεφαλές τριών rollers, κατάλληλες για λάστιχα με τοίχωμα 1,6mm, και εσωτερικής διαμέτρου από 0,8 mm έως 7,9 mm. Να έχει δυνατότητα χρήσης άλλων τύπων κεφαλών, για μικρότερων ή μεγαλύτερων διαστάσεων λάστιχα. Δυνατότητα ρυθμού ροής, (Flow Rate), 0,035-2280ml/min Η ταχύτητα περιστροφής να είναι 0,5-600rpm Δυνατότητα αυτόματης ανάστροφης αναρρόφησης, από 0ο-360ο για την αποφυγή σταγόνας Η Διακριτικότητα, (βήμα) μεταβολής ταχύτητας, να είναι τουλάχιστον 0.1rpm Η δυνατότητα πίεσης εξόδου, να είναι μεγαλύτερη από 2,5 bar Ο κινητήρας να είναι βηματικός Να διαθέτει πληκτρολόγιο μεμβράνης Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη, τριών ψηφίων Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της φοράς περιστροφής. Να έχει δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης ταχύτητας και φοράς περιστροφής Δυνατότητα διασύνδεσης RS232/RS485 και MODBUS protocol Δυνατότητα ελέγχου κίνησης κινητήρα με ειδικό σήμα εξόδου.	1	ΝΑΙ
18	Εργαστηριακοί πάγκοι	Εργαστηριακός πάγκος 4 μ. με παροχές ρεύματος, ειδικές θήκες για εργαστηρικό εξοπλισμό, ντουλάπι που κλειδώνει και ράφια συνολικού μήκος 8 μ. Τρείς πάγκοι εργασίας μήκους 1,70 με σιδερένια πόδια.	1	ΝΑΙ
19	Υδραυλικό συσσωρευτής (accumulator) υψηλής πίεσης	Ο υδραυλικός συσσωρευτής θα έχει ικανότητα πίεσης τουλάχιστον 375bar και χωρητικότητας 1,0 lit	1	ΝΑΙ
20	Υδραυλικό φίλτρο υψηλής πίεσης	"Το υδραυλικό φίλτρο υψηλής πίεσης ελαίου θα είναι κατασκευασμένο για πιέσεις λειτουργίας τουλάχιστον 420bar και για ικανότητα παροχής ελαίου τουλάχιστον 40 lit/min.Το φίλτρο θα είναι ανοιγόμενο και θα έχει ικανότητα καθαρισμού.	1	ΝΑΙ
21	Φορητό Θολόμετρο σύμφωνα με US EPA 180.1	Να είναι σύμφωνο με την μέθοδο μέτρησης EPA 180.1, εκτροπή της φωτεινής δέσμης (σκέδαση του φωτός) κατά 90°. Να έχει εύρος μέτρησης 0-1000NTU Ακρίβεια μέτρησης : τουλάχιστον 2% ή 0,02NTU όποιο είναι μεγαλύτερο Επαναληψιμότητα : τολάχιστον 2% Η μέτρηση να γίνεται με τουλάχιστον 3 τρόπους με σημειακό σημείο με μέσο όρο μετρήσεων με μέτρηση καθιζάνοντων στερεών Ο χειριστής να μπορεί να επιλέγει τον τρόπο ανάλογα το δείγμα Να είναι φορητό με χρήση μπαταριών απλού τύπου ΑΑ ή ΑΑΑ και να περιλαμβάνει αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες. Προαιρετικά να μπορεί να τροφοδοτηθεί με τάση 220V Κατάλληλο για θερμοκρασία δείγματος 0 .. 50οC Να συνοδεύεται από κατάλληλα πρότυπα για βαθμονόμηση και να μπορεί να δεχθεί πρότυπα οποιουδήποτε κατασκευαστή Να έχει ελεύθερο προγραμματισμό στην επιλογή προτύπων με καμπύλη του χειριστή Να διαθέτει εσωτερική μνήμη 500 μετρήσεων Να έχει προστασία IP67 Να έχει φωτιζόμενη οθόνη με ταυτόχρονη εμφάνιση μέτρησης, ημ/νιας/ ώρας, αρ. δείγματος, όνομα χειριστή κατά την χρήση. Να συνοδεύεται από βαλιτσάκι φύλαξης μεταφοράς με όλα τα απαραίτητα, 6 κυψελίδες μέτρησης, λάδι σιλικόνης για καθαρισμό κυψελίδων, πανάκι καθαρισμού, μπαταρίες, εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά	1	ΝΑΙ
22	Σύστημα για την αναβάθμιση του ρυθμού δειγματοληψίας (Firmaware) Εργαστηριακού οργάνου Doppler για τη μέτρηση ταχύτητας 3- διευθύνσεων (x-y-z)	Το αιτούμενο σύστημα επιτρέπει ρυθμούς συλλογής δεδομένων έως 100 Hz. Περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία ακουστικού ηχοβολισμού, όπου η απόσταση προς τον πυθμένα υπολογίζεται με ακρίβεια υπο- χιλιοστομέτρου στα 10 Hz. Σύστημα Λειτουργίας : Windows®XP, Windows®7 Εύρος Ταχύτητας Μετρήσεων : ±0.01, 0.1, 0.3, 1, 2, 4 m/s* (user selectable) Ακρίβεια: ±1% of measured value ±1 mm/s. Διάμετρος περιοχής δειγματοληψίας 6mm. Ύψος περιοχής Δειγματοληψίας 3- 15 mm Ένταση ηχοβολισμού (Echo Intesivity): Ακουστική συχνότητα 10 MΗz, δυναμικό εύρος 60Db. Έλεγχος χρήστη: Μέσω εξειδικευμένου λογισμικού	1	ΝΑΙ
23	Προμήθεια διάταξης μέτρησης ταχύτητας ροής με ράβδο και αισθητήρα σε ροές με παρουσία φερτών - θολότητα (Flow Probe)	Όργανο μέτρησης ταχύτητας ροής με τα εξής χαρακτηριστικά: Δυνατότητα χρήσης σε ποτάμια/ κανάλια. Εύρος μέτρησης ταχυτήτων ροής: 0.1-5 m/s. Οθόνη ένδειξης των μετρήσεων. Μέγιστο βάθος μέτρησης τουλάχιστο 1.5 m. Θερμοκρασία λειτουργίας: −5 οC έως +50 οC. Θήκη μεταφοράς του οργάνου.	1	ΝΑΙ
24	DISTRIBUTION PANEL(ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣ)	5 βάννες δύο κατευθύνσεων 20 bar	1	ΝΑΙ
25	Πρότυπo πλακίδιo ελέγχου ποιότητας GG1 των 400mm	Πρότυπο πλακίδιο ελέγχου διακριβωμένο σε ποιότητα GG1 των 400mm	1	ΝΑΙ
26	VACUUM REGULATOR (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣ)	Ρυθμιστής ανεπίστρεφτης βαλβδίδας 25 bar	1	ΝΑΙ
27	Επιμηκυνσιομετρο	τύπου wire με εύρος ανάγνωσης 0 έως 225mm με γραμμικότητα 0,15% , με έξοδο από 0 έως 5V, τεσσάρων αγωγών με σύνδεσμο Μ12.Με καλώδιο σύνδεσης 10m	4	ΝΑΙ
28	Επιμηκυνσιόμετρο	τύπου wire με εύρος ανάγνωσης 0 έως 1000mm με γραμμικότητα 0,15% , με έξοδο από 0 έως 5V, τεσσάρων αγωγών με σύνδεσμο Μ12, Με καλώδιο σύνδεσης 10m	6	ΝΑΙ
29	διαφορες διατομες χαλυβα	Οι χαλύβδινες διατομές θα είναι ποιότητας S275 θα έχουν μήκος 6 μέτρων το κάθε τεμάχιο και θα είναι σε τύπους: IPE160 (τεμ.1) - IPE200 (τεμ.1) - ΗΕΑ100 (τεμ.1) - HEA140 (τεμ.2) - HEA160 (τεμ.2) - HEΒ140 (τεμ.1) - HEB200 (τεμ.2) - UPN80 (τεμ.2) - UPN100 (τεμ.2) - UPN140 (τεμ.2) - L60x40x5 (τεμ.1) - Λεπίδα 80x6 (τεμ.1).	18	ΝΑΙ
30	Υδραυλικός συσσωρευτής	Ο υδραυλικός συσσωρευτής θα έχει ικανότητα πίεσης τουλάχιστον 375 bar και χωρητικότητας 1.5lit	2	ΝΑΙ
31	Αισθητήρας πίεσης	Υψηλής ακρίβειας αισθητήρας πίεσης υδραυλικού ελαίου 0- 350bar αναλογικής εξόδου 0- 10V ακρίβειας ±0.08% FS κατασκευασμένος από περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα	2	ΝΑΙ
32	Ψηφιακό Μικρόμετρο	Eύρος ανάγνωσης από 0 έως 300mm, με ικανότητα ανάγνωσης 0.001mm, με προστασίας περιβάλλοντος ίση ή καλύτερη του IP54, με ψηφιακή έξοδο τύπου RS232, με επιλογή μέτρησης mm & inch.	1	ΝΑΙ
33	Πρότυπα Βάρη	Πρότυπα Βάρη κλάσης OIML F2 - από ανοξείδωτο χάλυβα 1,2,5,10,20,50,100,200,5 00,1000,2000 gr (set των 11 τεμαχίων)	1	ΝΑΙ
34	Πρότυπo πλακίδιo ελέγχου ποιότητας GG1 των 300mm	Πρότυπο πλακίδιο ελέγχου διακριβωμένο σε ποιότητα GG1 των 300mm	1	ΝΑΙ
35	Πρότυπo πλακίδιo ελέγχου ποιότητας GG1 των 75mm	Πρότυπο πλακίδιο ελέγχου διακριβωμένο σε ποιότητα GG1 των 75mm	1	ΝΑΙ
36	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	Κυψέλη φορτίου τύπου S-Βeam. Ευαισθησία οργάνου (έξοδος σε Volts): 2mV/V έως 2.7mV/V. Υψηλή ακκρίβεια:	1	ΝΑΙ
37	Πρότυπo πλακίδιo ελέγχου ποιότητας GG1 των 25mm	Πρότυπο πλακίδιο ελέγχου διακριβωμένο σε ποιότητα GG1 των 25mm	1	ΝΑΙ
38	Ηλεκτρονικό θερμόμετρο επαφής (contact thermometer)	Δυνατότητα προσαρμογής στον μαγνητικό αναδευτήρα της IKA με θέρμανση μοντέλο C MAG HS 7 που διαθέτει το εργαστήριο * Κατάλληλος για εργασία με ποικίλες παραμέτρους (από -50 °C έως 450 °C), ανάλυση ±0.1Κ, ακρίβεια ±0.2K, ακρίβεια ελέγχου 0.1K, ακρίβεια παρουσία αισθητήρα ±0.5K. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ασφαλείας * Κατάλληλος για μη επιτηρούμενη λειτουργία με βελτιστοποιημένο έλεγχο PID * λειτουργία επαναφοράς και να περιλαμβάνει ανοξείδωτο αισθητήρα * Ελεγμένος κατά DIN EN IEC 61010-1 * Να μπορεί να ενσωματώσει όργανο μέτρησης pH και μεγάλη, γραφική οθόνη LCD με πολύγλωσσο οδηγό χρήσης	1	ΝΑΙ
39	Μοιρογνωμόνιο	Μοιρογνωμόνιο με εύρος ανάγνωσης από 0 έως 360° με ικανότητα ανάγνωσης 5' και μεγεθυντικό φακό ανάγνωσης.	1	ΝΑΙ
40	Μαγνητική Βάση	Οι μαγνητικές Βάσεις θα έχουν μαγνητική έλξη τουλάχιστον 100Kg θα αποτελούνται από τρεις βραχίονες στήριξης των 20, 14 & 10mm η δε βάση θα φέρει κομβίο όπλισης και αφόπλισης του μαγνήτη.	6	ΝΑΙ
41	Μαγνητική Βάση	Οι μαγνητικές Βάσεις θα έχουν μαγνητική έλξη τουλάχιστον 100Kg θα αποτελούνται από τρεις βραχίονες στήριξης των 20, 16 & 12mm η δε βάση θα φέρει κομβίο όπλισης και αφόπλισης του μαγνήτη.	2	ΝΑΙ
42	Σύστημα εικονικής πραγματικότητας (VR)	με >16 GB RAM, αποθηκευτικό χώρο >256 GB SSB, μνήμη γραφικών >16 GB σε λειτουργικό Windows 10 Pro και προσωπίδα (headset) μεικτής πραγματικότητας με ελεγκτές σε λειτουργικό Windows 10 Pro, >8 GB DDR, αποθηκευτικό χώρο >10 GB με συνδεσιμότητα HDMI, USB και bluetooth 4.0 και συχνότητα ανανέωσης >85 Hz. Εγγύηση καλής λειτουργίας (next business day) >= 3 ετών.	1	ΝΑΙ
43	Αυτόνομο καταγραφικό σύστημα συλλογής δεδομένων μέσω σύνδεσης USB σε Η/Υ	1. Κεντρική μονάδα με δυνατότητα υποδοχής περισσοτέρων προαιρετικών υπομονάδων επέκτασης ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη. 2. Μονάδα διασύνδεσης και διαχείρισης του συστήματος μέσω εξωτερικής σειριακής σύνδεσης τύπου USB 2.0 υψηλής ταχύτητας προς Η/Υ με τα κατάλληλα καλώδια και προσαρμογείς (δεν θα προσφερθεί ο Η/Υ) 3. Μία μονάδα με οχτώ (8) διαφορικές (differential) αναλογικές εισόδους σύνδεσης αισθητήρων και με εναλλακτική δυνατότητα μονοσήμαντης (single- ended) σύνδεσης αισθητήρων, σε σύνολο 16 καναλιών με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη επί πλέον μονάδων. 4. Διακριτότητα 16bit 5. Απαιτείται δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης του καταγραφικού με 4 τεμ LSCT [WYKEHAM FARRANCE] - 1 τεμ LVDT [TOKYO SOKKI] - 1 τεμ PRESS.TRANSDUCER [VJTECH] - 6 τεμ STRAIN GAUGES 6. Ανεξάρτητα Προγραμματιζόμενα Φίλτρα, Χρόνο Έναρξης, Εύρος Τάσης και Ρυθμό Καταγραφής Δεδομένων. 7. Υπομονάδες προσαρμογής της καλωδίωσης των αισθητήρων & των strain gauges προς το καταγραφικό μέσω κλεμοσειράς ή βυσμάτων. Να προσφερθούν οι αντιστάσεις υψηλής ακρίβειας ολοκλήρωσης γεφύρας επιμηκυνσιομέτρων. 8. Πλήρες λογισμικό επικοινωνίας, ρύθμισης αρχικών συνθηκών, παραμετροποίησης σημάτων αισθητηρίων, οπτικοποίησης καταγραφών σε πραγματικό χρόνο επί της οθόνης του Η/ Υ και αποθήκευση των δεδομένων σε ανακτώμενα αρχεία αναγνώσιμα από excel. Να προσφερθούν και οδηγοί (drivers) για μεταφορά λογισμικού συστήματος σε LabView (Windows). 9. Θα πρέπει να είναι συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows 7 . 10. Τροφοδοσία: 220V, 50Hz. 11. Πλήρη τεχνικά εγχειρίδια και σχεδιαγράμματα σε ψηφιακή μορφή. 12. Θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο η ρύθμιση και σύνδεση-εγκατάσταση του προσφερόμενου καταγραφικού με τον υφιστάμενο εξοπλισμό 13. Πιστοποιητικό CE. 14. Εγγύηση κατασκευαστή >= ένα (1) έτος	1	ΝΑΙ
44	Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ)	Kατ' ελάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: ● Μάζα απογείωσης (βάρος) <1kg, Αναδιπλούμενοι έλικες ● Ώρα πτήσης (χωρίς αέρα) >=30' (δήλωση κατασκευαστή) ● Ανάλυση κάμερας σε βίντεο >=4K 3840×2160 px ● Ανάλυση κάμερας σε φωτογραφία >=20MP ● Αισθητήρες αποφυγής εμποδίων προς όλες τις κατευθύνσεις (360deg) ● Αισθητήρας κάμερας σε μέγεθος >=1/2". ● δύο (2) επιπλέον γνήσιες μπαταρίες του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ΣμηΕΑ (σύνολο 3 μπαταρίες, μαζί με την αρχική που συνοδεύει το ΣμηΕΑ) ● Κάρτα αποθήκευσης δεδομένων συμβατή με το συγκεκριμένο ΣμηΕΑ, χωρητικότητας >= 32GB, κλάσης UHS Speed Class U3 ή ανώτερης	1	ΝΑΙ
45	Προμήθεια επωαστήρα (incubator) BOD	«Επωαστήρας BOD (θερμοστατικός θάλαμος) εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα, τεχνικά κατάλληλος για τη μόνιμη διατήρηση συνθηκών 20±1oC. Απαιτούμενο εύρος θερμοκρασίας κατ ελάχιστον 3-40οC (μεγαλύτερο εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας προτιμητέο) με βηματική ρύθμιση ανα 0.1οC και ψηφιακό ελεγκτή θερμοκρασίας. Ελαχιστη ωφέλιμη χωρητικότητα 120 λίτρα δηλαδή τουλάχιστον 2 συστημάτων τύπου WTW Oxitop. Ενσωματωμένες εντός του θαλάμου τουλάχιστον 2 (δύο) πρίζες και κατ ελάχιστον 2 (δύο) ράφια (προτιμητέα 3 ράφια). Στην τιμή να συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά-εγκατάσταση- επίδειξη και εγγύηση κατασκευαστή κατ ελάχιστο 2 έτη»	1	ΝΑΙ
46	Προμήθεια αισθητηρίων υγρασίας	Αισθητήριο υγρασίας για τη μέτρηση %RHμε σήμα εξόδου 0-10V/4-20 mA, DC τάση τροφοδοσίας, εύρος μέτρησης τουλάχιστον 5- 95% RH και θερμοκρασία λειτουργίας του αισθητηρίου τουλάχιστον μέχρι 60 oC	2	ΝΑΙ
47	Προμήθεια θερμοστοιχείων	Θερμοστοιχεία τύπου K, J και T μήκους 40 mm, με καλώδιο μήκους 4 m	8	ΝΑΙ
48	Προμήθεια παλμογράφου	Εργαστηριακός ψηφιακός παλμογράφος με 2 ή 4 αναλογικές εισόδους BNC, συνδεσιμότητα USB. Εύρος συχνοτικής ζώνης 200MHz. Ανάλυση Fourier, μαθηματικά κυματομορφής, / Διπλός Μετρητής συχνότητας	1	ΝΑΙ
49	Προμήθεια κάρτας ψηφιοαναλογικού μετατροπέα	Κάρτα ψηφιοαναλογικής μετατροπής με συνδεσιμότητα USB ισοδύναμη ή καλύτερη με την ΝΙ USB-6008 της National Instruments	1	ΝΑΙ
50	Προμήθεια αντλίας κενού	Μονοβάθμια αντλία κενού ισχύος 0.25 HP, κατάλληλη για εφαρμογές ψυκτικών εγκαταστάσεων. Ικανότητα αναρρόφησης τουλάχιστον 70 L/min, επίτευξη κενού τάξης μεγέθους mbar	1	ΝΑΙ
51	Μέρος συστήματος εικονικής πραγματικότητας (VR)	Προβολικό σύστημα (διόπτρα) εικονικής πραγματικότητας με χαρακτηριστικά: 1) Ανάλυση καλύτερη από 1080 x 1200 pixel ανά οφθαλμό, 2) Ρυθμός ανανέωσης τουλάχιστον 90 Ηz, 3) Aισθητήρες: tracking, γυροσκόπιο, proximity, gesture, 4) Είσοδοι HDMI, usb, 5) Δύο (2) ασύρματοι ελεγκτές (χειριστήρια), 6) Ρύθμιση απόστασης φακών	1	ΝΑΙ
52	Προμήθεια αισθητήρα πίεσης με ψηφιακό ενδεικτικό	Αισθητήρας πίεσης με ψηφιακό ενδεικτικό. Για το πιεσόμετρο: -Εύρος μέτρησης πίεσης: 0-6 μέτρα ΣΥ (στήλης ύδατος), -Έξοδος οργάνου: 4-20 mΑ, -Διάμετρος οργάνου: 25 mm, -Υλικό: Stainless Steel (ανοξείδωτο χάλυβα) 316L -Eύρος επιτρεπόμενων θερμοκρασιών λειτουργίας: -20, 50 C, -Aκρίβεια 0.04% -Mε ενσωματωμένο τροφοδοτικό 24 V για την τροφοδοσία του αισθητήρα Για το ενδεικτικό 1. Μεταβλητές εισόδου (m V, V, or mA) 2. Δυνατότητα εισαγωγής λογικών συναρτήσεων, επιλέξιμες από τον χρήστη 3. Σύνδεση 2 αισθητηρίων	1	ΝΑΙ
53	Ροόμετρα στήλης με πλωτήρα και βαλβίδα ρύθμισης	Ροόμετρα στήλης με πλωτήρα και βαλβίδα ρύθμισης, για παροχή αέρα μέχρι 100 κανονικά L/min και παροχή νερού μέχρι 50 L/min. Αντοχή σε πίεση τουλ. 6bar	2	ΝΑΙ
54	Προμήθεια μικροελεγκτών	Μικροελεγκτές Arduino 2xIndustrial 101, 2x MKR Vidor 4000, 1x MKR GSM 1400	5	ΝΑΙ
55	Προμήθεια 3 D Scanner	Τρισδιάστατη σάρωση χειρός σε τουλάχιστον 500.000 σημεία / δευτερόλεπτο. Εύρος σάρωσης απλής πλευράς τουλάχιστον 300 x 160 mm	1	ΝΑΙ
56	Προμήθεια αισθητηρίων πίεσης	Αισθητήριο πίεσης γενικής χρήσης εύρους μέτρησης 0- 10 bar (απόλυτη πίεση), σήματος εξόδου 4-20 mA/0- 10 V και DCτάσης τροφοδοσίας, θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον μέχρι 70 oC	2	ΝΑΙ
57	Προμήθεια αναλογοψηφιακών μετατροπέων	Αναλογοψηφιακός μετατροπέας για καταγραφή των μετρήσεων σε Η/Υ μέσω κατάλληλου λογισμικού (π.χ. NILabVIEW ή ισοδύναμου), 16 διαύλων σημάτων (2 μονάδες στην περίπτωση τυπικού 8- κάναλου Module). Προδιαγραφές: Σήμα ρεύματος: 4-20 mA, ±20 mA Σήμα τάσης: ±100 mV/± 500 mV/±1 V/ ±2.5 V/ ±5 V /±10 V ΛήψηΘερμοκρασίας: Ναι (τουλάχιστον για θερμοζεύγη τύπου Κ) Να περιλαμβάνεται η προμήθεια κάθε απαραίτητης συσκευής σύζευξης του πρωτοκόλλου επικοινωνίας των μετατροπέων με κατάλληλη θύρα του Η/Υ (μέσω USB ή εναλλακτικά RS-232), καθώς και κατάλληλο τροφοδοτικό συνεχούς τάσης για τη λειτουργία των μετατροπέων αλλά και των μετρητικών οργάνων.	2	ΝΑΙ
58	Εργαστηριακός πάγκος χημικού εργαστηρίου.	Εργαστηριακός πάγκος χημικού εργαστηρίου, εφοδιασμένος με ερμάρια, συρτάρια, ανωδομή πλήρης - διπλής όψης, 4 πλήρεις νεροχύτες. / Εργαστηριακός πάγκος χημείου / Θέσεις εργασίας: 8 (4x2 αντικρυστά) / Διαστάσεις: 5700x1500x1650mm / 1200x750x1650mm ανά θέση εργασίας / Σκελετός / Υλικά κατασκευής: μεταλλικός από χαλυβδοσωλήνα και αλουμίνιο / Επιφάνεια εργασίας / Υλικά κατασκευής: πλακίδιο αντοχής με αρμό / Διαστάσεις: 150x150 mm / Συνολικό εμβαδόν κάλυψης ~7,5 m2 / Ερμάρια-Πορτάκια ερμαρίων-Συρτάρια-Ράφια / Ερμάρια: / Ποσότητα: 1ανά θέση εργασίας. / Υλικά κατασκευής: μοριοσανίδα συνολικού πάχους 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη / Διαστάσεις: 560x540x450mm (πλάτος x ύψος x βάθος) / Κατασκευαστική λεπτομέρεια: Φέρει εσωτερικά ράφι κατάλληλα στηριγμένο, σφραγίζει με 2 πορτόφυλλα που φέρουν κλειδαριά, κατάλληλους μηχανισμούς-μεντεσέδες και χειρολαβές. / Διαστάσεις ραφιού: 560x18x440mm (πλάτος x ύψος x βάθος) / Διαστάσεις πορτόφυλλου: 600x560x18mm (πλάτος x ύψος x πάχος) / Συρτάρια: / Ποσότητα: 2 ανά θέση εργασίας άνω των ερμαρίων / Υλικά κατασκευής: μοριοσανίδα συνολικού πάχους 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη, / Διαστάσεις: 560x120x430mm πλάτος x ύψος x βάθος) / Κατασκευαστική λεπτομέρεια: Φέρει κατάλληλο μηχανισμό και χειρολαβή. / Συρταρωτή Επέκταση πάγκου: / Ποσότητα: 1 ανά θέση εργασίας άνω των συρταριών / Υλικά κατασκευής: μοριοσανίδα συνολικού πάχους 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη / Διαστάσεις: 560x30x33mm (πλάτος x ύψος x βάθος) / Κατασκευαστική λεπτομέρεια: Φέρει κατάλληλο μηχανισμό και εσοχή που εξυπηρετεί ως χειρολαβή. / Ανωδομή / Κατασκευή που φέρει μεταλλικό πλαίσιο άνω της επιφάνειας εργασίας με ράφι κάτω του οποίου (εντός της κατασκευής) οδεύουν οι καλωδιώσεις της απαραίτητης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Στην μεταλλική πρόσοψη του ραφιού βρίσκεται εγκατεστημένος ο ηλ/κός εξοπλισμός. / Δίκτυο ύδρευσης / Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται στα υλικά του δικτύου ύδρευσης που φέρει ο εξοπλισμός. / 12 κρουνοί / 1 κεντρική βάνα διακοπής παροχής / Δίκτυο σωληνώσεων ~ 8m / Εξοπλισμός σωληνώσεων, σύνδεσης και λοιπός εξοπλισμός (ρακόρ, γωνίες, ταφ, βάνες, στόμια, απολήξεις κλπ) / Δίκτυο αποχέτευσης / Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται στα υλικά του δικτύου αποχέτευσης που φέρει ο εξοπλισμός. / 4 νεροχύτες εσ. διαστ 360x360mm και βάθους 280mm / 8 νεροχύτες εσ. διαστ 100x100mm και βάθους 150 mm / Δίκτυο σωληνώσεων 8m / Εξοπλισμός σωληνώσεων, σύνδεσης και λοιπός εξοπλισμός (σιφώνια, μούφες, γωνίες, ταφ, αντεπίστροφα, απολήξεις κλπ) / Δίκτυο παροχής καυσίμου αερίου (ΦΑ/ΥΓΡΑΕΡΙΟ) / Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται στα υλικά του δικτύου καυσίμου αερίου που φέρει ο εξοπλισμός. / 12 κρουνοί που φέρουν στόμια σύνδεσης (3 x 4 σταυροειδούς σχηματισμού) / 1 κεντρική βάνα διακοπής παροχής / Δίκτυο σωληνώσεων / Υλικά σύνδεσης και λοιπός μικροεξοπλισμός / Ανιχνευτής αερίων- σειρήνα / Δίκτυο ισχυρών ρευμάτων - Ηλεκτρολογική εγκατάσταση / Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται στο δίκτυο ισχυρών ρευμάτων που φέρει ο εξοπλισμός. Βρίσκεται εγκατεστημένο στα ηλεκτρολογικά κανάλια που υπάρχουν στην ανωδομή. / 1 κεντρικός περιστροφικός διακόπτης 2 θέσεων (Ι/Ο) με κλειδί / 27 Ενδεικτικές λυχνίες (24+3 R S T) μαζί με βάσεις / 8 κομβία emergency stop (1 ανά θέση εργασίας) / 3 αναλογικά αμπερόμετρα εύρους ένδειξης 0-30A / 21 ασφάλειες κυλινδρικές γυάλινες των 15Α και των 10Α. Μέγιστη Τάση: 250 V (AC) – Διαστάσεις: 5x32mm και 5x30mm εντός των αντίστοιχων ασφαλειοθηκών που φέρουν την ένδειξη FUSE. / 14 ρευματοδότες τύπου SCHUKO 220V/AC με καπάκι / 2 ρευματοδότες, πρίζες πίνακος βιομηχανικού τύπου, 3P+N+G 16A- 6h/220-360V%240-415V~ με καπάκι (χρώματος κόκκινο) / 2 ρευματοδότες, πρίζες πίνακος βιομηχανικού τύπου, 2P+G 32A-6h/220-240V~ με καπάκι (χρώματος μπλε) / 2 Ρελέ διαρροής AC, 4P, 4x40A, 300mA, 380V~ ( in=40A, iΔn=0.03A, U=380V~ ) / Μικροϋλικά όπως μικροαυτόματοι 25Α, διακόπτες φορτίου 25 Α, καλωδιώσεις, ράγες κλπ. / Δίκτυο ασθενών ρευμάτων / Δεν φέρει.	5	ΝΑΙ
59	Ερμάριο ασφαλείας για εύφλεκτα	Τύπος: ερμάριο ασφαλείας εσωτερικού χώρου κατάλληλο για αποθήκευση εύφλεκτων υλικών / Το είδος να είναι πυράντοχο / Το είδος να είναι αντιεκρηκτικού τύπου / Αριθμός θυρών: 2, ανοίγματος 100° κατ΄ελάχιστο. Να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο υλικό. Αυτόματο κλείσιμο πορτόφυλλων σε περίπτωση εξωτερικής θερμοκρασίας άνω των 50 °C max / Αριθμός εσωτερικών ραφιών: 3. Να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό, ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος / Να διασφαλίζεται το αυτόματο κλείδωμα των θυρίδων εξαερισμού για 90 λεπτά όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβεί τους 70°C / Το είδος να φέρει κλειδαριά με 3 κλειδιά / Το είδος να φέρει ποδαράκια ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος / Το είδος να φέρει ειδική φλάντζα κατά DIN 1402 / Το είδος να φέρει κατάλληλους μεντεσέδες, αντιεκρηκτικού τύπου Anti-sparking / Το είδος να φέρει κατάλληλες σημάνσεις επικινδυνότητας / Το είδος να ακολουθεί τα ειδικά πρότυπα συμμόρφωσης όπου προβλέπονται: ΕΝ 14470-1, EN 14727, πιστοποιημένη για αντοχή τουλάχιστον 90 λεπτών στους 800°C / Γείωση προς αποφυγή ηλεκτροστατικού φορτίου / Διαστάσεις εξωτερικές κατ’ελάχιστο 1100x600x1900mm / Υλικό κατασκευής: γαλαβανισμένος χάλυβας πάχους 10/10mm, κατάλληλης βαφής, να φέρει εσωτερική μόνωση αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες, εσωτερικά να φέρει πάνελ ανθεκτικά σε οξέα και διάβρωση. / Το είδος θα πρέπει να είναι κατάλληλο για λειτουργία υπό τάση δικτύου.	8	ΝΑΙ
60	Απαγωγοί χημικών εργαστηρίων	Η εγκατάσταση ύδρευσης γενικά αποτελείται από: / Δίκτυα: σωλήνες, εξαρτήματα σωληνώσεων, στηρίγματα σωληνώσεων, ράβδους ανάρτησης, όργανα διακοπής, βαλβίδες αντεπιστροφής, βαλβίδες εκκένωσης, βαλβίδες εξαερισμού, βαλβίδες ανακούφισης, φίλτρα, προστατευτικά εξαρτήματα κλπ / Είδη κρουνοποίας (κρουνοί-αναμικτήρες) / Αλλα μεταλλικά εξαρτήματα / Φρεάτια / ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ορισμοί του παρόντος είναι σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2411/86. / Ο εξοπλισμός που βρίσκεται εγκατεστημένος αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω. / Η εγκατάσταση αποχέτευσης γενικά αποτελείται από: / Δίκτυα / Εξοπλισμό δικτύων / ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ορισμοί του παρόντος είναι σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2411/86. / Η εγκατάσταση του δικτύου παροχής καυσίμου αερίου (ΦΑ/Υγραέριο) αποτελείται από: / Δίκτυα σωληνώσεων / Εξαρτήματα σωληνώσεων / Λυόμενες συνδέσεις σωλήνων / Μειωτές πίεσης / Βαλβίδες, βάννες / Συσκευές / Σύστημα ανίχνευσης / Φρεάτια / ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ορισμοί είναι σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2471/86. / Ο εξοπλισμός που βρίσκεται εγκατεστημένος στους χώρους των εργαστηρίων αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω. / Το Δίκτυο ισχυρών ρευμάτων - Ηλεκτρολογική εγκατάσταση αποτελείται από υλικά τα οποία περιγράφονται παρακάτω. / Το σύστημα απαγωγής αερίων βρίσκεται εγκατεστημένο μόνο στους απαγωγούς και αποτελείται από υλικά τα οποία περιγράφονται παρακάτω. / Εργαστηριακός απαγωγός / Θέση τοποθέτησης: επίτοιχα / Θέσεις εργασίας: 1 / Διαστάσεις: 1250x850x2400mm / Η εκκίνηση του συστήματος απαγωγής αερίων επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση κεντρικού διακόπτη που είναι εγκατεστημένος στην πλάγια πλευρά και είναι κοινός για όλη τη συστοιχία απαγωγών στην ίδια πλευρά. / Επιφάνεια εργασίας / Υλικά κατασκευής: πλακάκι με αρμό / Διαστάσεις πλακιδίου: 150x150mm / Συνολικό εμβαδόν κάλυψης 4,5 m2 (συμπ. οι εσωτερικές επιφάνειες του κλωβού) / Ερμάρια-Πορτόφυλλα -Συρτάρια-Ράφια / Ερμάρια: / Ποσότητα: 1ανά θέση εργασίας. / Υλικά κατασκευής: μοριοσανίδα συνολικού πάχους 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη / Διαστάσεις: : 560x540x450mm (πλάτος x ύψος x βάθος) / Κατασκευαστική λεπτομέρεια: Φέρει εσωτερικά ράφι κατάλληλα στηριγμένο, σφραγίζει με 2 πορτόφυλλα που φέρουν κλειδαριά, κατάλληλους μηχανισμούς-μεντεσέδες και χειρολαβές. / Διαστάσεις ραφιού: 560x18x440mm περίπου (πλάτος x ύψος x βάθος) / Διαστάσεις πορτόφυλλου: 600x560x18mm (πλάτος x ύψος x πάχος) / Συρτάρια: οχι / Συρταρωτή Επέκταση πάγκου:οχι / Ερμάρια-Πορτόφυλλα -Συρτάρια-Ράφια / Κατασκευή τύπου κλωβού που φέρει: / τη αναρρόφηση των αερίων (σωλήνωση και στόμιο) / φωτισμό / προστατευτική πρόσοψη αποτελούμενη από υάλινη πρόσοψη εντός τελάρου με χειρολαβή / μηχανισμός ανύψωσης της προστατευτικής πρόσοψης (μηχανισμός αντίβαρων) / Δίκτυο ύδρευσης / Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται στα εξαρτήματα και υλικά του δικτύου ύδρευσης που φέρει ο εξοπλισμός. / 1 κρουνός / Κεντρική βάνα διακοπής παροχής / Δίκτυο σωληνώσεων ~ 5m / Υλικά σύνδεσης και λοιπός μικροεξοπλισμός (ρακόρ, γωνίες, ταφ, βάνες, στόμια, απολήξεις κλπ) / Δίκτυο αποχέτευσης / Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται στα υλικά του δικτύου αποχέτευσης που φέρει ο εξοπλισμός. / 1 νεροχύτης εσ. διαστ 100x100mm και βάθος 150 mm / Δίκτυο σωληνώσεων 7m / Υλικά σύνδεσης και λοιπός μικροεξοπλισμός (σιφώνια, μούφες, γωνίες, ταφ, αντεπίστροφα, απολήξεις κλπ) / Δίκτυο παροχής καυσίμου αερίου (ΦΑ/ΥΓΡΑΕΡΙΟ) / Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται στα υλικά του δικτύου καυσίμου αερίου που φέρει ο εξοπλισμός. / 1 βάνα / Δίκτυο σωληνώσεων / Υλικά σύνδεσης και λοιπός μικροεξοπλισμός / Δίκτυο ισχυρών ρευμάτων - Ηλεκτρολογική εγκατάσταση / Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται στο δίκτυο ισχυρών ρευμάτων που φέρει ο εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός βρίσκεται εγκατεστημένος στα ηλεκτρολογικά κανάλια που υπάρχουν κάτω από την υπερυψωμένη κατασκευή στο πάνελ ελέγχου. Αυτός αποτελείται από: / 1 κεντρικός περιστροφικός διακόπτης 2 θέσεων (Ι/Ο) με κλειδί / 1 περιστροφικός διακόπτης 2 θέσεων (Ι/Ο) ενεργοποίησης φωτισμού / 4 Ενδεικτικές λυχνίες / 1 κομβίο emergency stop / 3 ασφάλειες κυλινδρικές γυάλινες εντός των αντίστοιχων ασφαλειοθηκών (βιδωτές υποδοχές) που φέρουν την ένδειξη FUSE. / 2 ρευματοδότες τύπου SCHUKO 220V/AC με καπάκι / καλωδιώσεις, ράγες και λοιπά μικροϋλικά / Δίκτυο ασθενών ρευμάτων / Δεν φέρει. / Σύστημα απαγωγής αερίων / Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται στο σύστημα απαγωγής αερίων που φέρει ο εξοπλισμός. / Το δίκτυο απαγωγής αερίων αποτελείται από: / το δίκτυο σωληνώσεων συστήματος αναρρόφησης- απαγωγής, / κινητήρες, / Λεπτομέρεια: ηλεκτρικός, 50Hz, IP55, τριφασικός 400V/AC/1,5HP(1.1KW) / φτερωτές, φυγοκεντρικό σύστημα με κινητήρα εκτός ροής αερίων / εξαρτήματα, / τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης.	15	ΝΑΙ
61	Ερμάρια ασφαλείας αντοχής σε οξέα και βάσεις	Τύπος: ερμάριο ασφαλείας εσωτερικού χώρου κατάλληλο για αποθήκευση οξέων/βάσεων / Αριθμός θυρών δύο (2) , ανοίγματος 100° κατ΄ελάχιστο. Να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο υλικό / Αριθμός εσωτερικών ραφιών: τρία (3), να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό, ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος / Το είδος να φέρει κλειδαριά με 3 κλειδιά / Το είδος να φέρει ποδαράκια ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος / Το είδος να φέρει κολλάρο εξαγωγής αέρα / Το είδος να φέρει κατάλληλους μεντεσέδες, ανθεκτικούς σε οξέα / Το είδος να φέρει κατάλληλες σημάνσεις επικινδυνότητας / Το είδος να φέρει κατάλληλο σύστημα απαγωγής / Το είδος να φέρει κατάλληλο σύστημα φίλτρου άνθρακα / Το είδος να ακολουθεί τα ειδικά πρότυπα συμμόρφωσης όπου προβλέπονται: ΙEC 61010-1, EN 14727 / Το είδος να φέρει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ON/OFF του συστήματος απαγωγής. / Χαρακτηριστικά λειτουργίας του συστήματος απαγωγής : 220/230 Volt , 50Hz, μονοφασικό / Ισχύς αναρρόφησης: (Watt ) κατ ελάχιστο / Γείωση προς αποφυγή ηλεκτροστατικού φορτίου / Διαστάσεις εξωτερικές κατ’ελάχιστο : 1100x500x1850 mm / Υλικό κατασκευής: Γαλαβανισμένος χάλυβας πάχους 10/10mm, κατάλληλης βαφής, να φέρει κατάλληλη εσωτερική μόνωση ανθεκτική σε οξέα και διάβρωση. / Το είδος θα πρέπει να είναι κατάλληλο για λειτουργία υπό τάση δικτύου.	8	ΝΑΙ
62	Σύστημα πολύστροφου κοπτικού εργαλείου με δυνατότητα κοπής μετάλλου και ξύλου για ενσωμάτωση στο ήδη υπάρχον παντογραφικό μηχάνημα κοπής μοντέλων πλοίων με αισθητήρα αποτύπωσης επιφανειών.	Το σύστημα πρέπει να αποτελείται από τα εξής επιμέρους κομμάτια. Πολύστροφο μοτέρ κοπής με ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής τις 20000 στροφές και ισχύς πάνω από 2 kw με δυνατότητα επεξεργασίας ξύλου και αλουμινίου. Το σύστημα πρέπει να περιέχει: • Σέρβο-μοτέρ που να επιτρέπει την περιστροφή του κοπτικού για κοπές σύνθετων γεωμετριών. Το μοτέρ πρέπει να ελέγχεται από αναλογικά παλμικά σήματα τύπου TTL και να έχει ισχύς όχι μικρότερη των 750W. • Αισθητήρας αποτύπωσης επιφανειών. • Κιβώτιο υπο- πολλαπλασιασμού των στροφών με λόγο 1/15. • Καλώδια σύνδεσης με θωράκιση μήκους 3μ καθώς και κονέκτορες σύνδεσης κατάλληλα για των άνωθεν εξοπλισμό. Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση εκτός της μηχανολογικής εφαρμογής η οποία θα γίνει από το εργαστηριακό προσωπικό.	1	ΝΑΙ
63	Επιταχυνσιόμετρα ενός άξονα μεγέθους ψείρας (+/- 2g)	Επιταχυνσιόμετρο ενός άξονα με εύρος λειτουργίας (+/- 2g) με τα εξής χαρακτηριστικά: - Συχνότητα αντίδρασης από 0-250Hz - Συχνότητα τροφοδοσίας μέχρι 32Vdc - Αδιάβροχo - Λειτουργία αισθητήρα με μεταβλητό πυκνωτή - Χαμηλού βάρους - Μικρού μεγέθους - Ελάχιστο μήκος καλωδίωσης 3m - Δυνατότητα λειτουργίας με 9V μπαταρία	3	ΝΑΙ
64	Ποτενσιόμετρο- Ηλεκτρομαγνητικός κωδικοποιητής με αναλογική έξοδο	Περιοχή μέτρησης: 90 μοίρες Ανάλυση: 12 bits/360 μοίρες Καλώδιο: 1 μέτρο με κονέκτορα DE 9 P Αίσθηση σήματος: Δεξιόστροφη (CW) Σήματα εξόδου: ±10 Volt DC Γραμμικότητα: < ή = 0.5% Επαναληψιμότητα: < ή = 0.2%	2	ΝΑΙ
65	Σύστημα τηλεμετρίας για την Πειραματική Δεξαμενή	Απαιτούνται 2 συστήματα τηλεμετρίας : Α) Σύστημα τηλεμετρίας κωδικοποιητής πομπός- αποκωδικοποιητής δέκτης δύο καναλιών Β) Σύστημα τηλεμετρίας κωδικοποιητής πομπός- αποκωδικοποιητής δέκτης τεσσάρων καναλιών -Εμβέλεια κάθε συστήματος 150 μέτρα - Η είσοδος κάθε καναλιού θα δέχεται αναλογικό σήμα Voltage Input -/+10volts - Τύπος θύρας εισόδων BNC - Μέγιστη συχνότητα σημάτων εισόδου 100Hz - Οι είσοδοι δεν θα έχουν γαλβανική απομόνωση (κανονικές είσοδοι) - 16 bit ADC resolution, ταυτόχρονη δειγματοληψία σε όλα τα κανάλια - Αναλογική έξοδος σε κάθε κανάλι στην πλευρά του δέκτη Voltage output -/+ 10 volts. - Τύπος θύρας εξόδων BNC - Output Zero offset via potentiometer or Auto Zero calibration - Συνολική Ακρίβεια συστήματος μεταξύ εισόδου κωδικοποιητή πομπού και εξόδου αποκωδικοποιητή δέκτη +/- 0,25% χωρίς επιρροές σήματος εισόδου - Ταυτόχρονη λειτουργία των δυο ζητούμενων συστημάτων τηλεμετρίας. - Λειτουργία σε περιβάλλον υγρασίας 20-80% - Τροφοδοσία συστημάτων μέσω δικτύου ΔΕΗ 230 V/50Hz	2	ΝΑΙ
66	Πολυπαραμετρικό όργανο μέτρησης φυσικοχημικών χαρακτηριστικών νερών.	Το φορητό πολύμετρο είναι όργανο πραγματοποίησης μετρήσεων πεδίου για τον προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων δειγμάτων νερού (pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο και θερμοκρασίας). Οι απαιτούμενες προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες: Το όργανο θα παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης pH, ηλεκτρικής αγωγιμότητας, διαλυμένου οξυγόνου και θερμοκρασίας, με δυνατότητα αποθήκευσης μετρήσεων και μεταφοράς τους μέσω θύρας USB σε Η/Υ, το οποίο θα είναι εφοδιασμένο με: Ø Ψηφιακό Ηλεκτρόδιο pH, με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Ø Ψηφιακό αισθητήρα ηλεκτρικής αγωγιμότητας με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Ø Ψηφιακό αισθητήρα διαλελυμένου οξυγόνου, με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας.. Ø Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ø Κατάλληλο φορτιστή. Ø Κατάλληλη συνδεσμολογία για τη μεταφορά δεδομένων σε Η/Υ μέσω θύρας USB. Ø Θήκη φύλαξης – μεταφοράς. Ø Πρότυπα διαλύματα βαθμονόμησης	1	ΝΑΙ
67	Δυο τροχοί μικροτομών (αδαμάντινοι) για κοπή πετρωμάτων	Μέγεθος: 75-203 mm Άξονας: 12.7 mm – 22 mm Ταχύτητα περιστροφής: 300- 5000 rpm Εύρος θέσης: 0-40 mm/ πάνω-κάτω/χειροκίνητο	2	ΝΑΙ
68	Τριοφθάλμιο πετρογραφικό και μεταλλογραφικό μικροσκόπιο με ψηφιακή κάμερα	Το μικροσκόπιο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: • Τριοφθάλμιο μικροσκόπιο για γεωλογικά δείγματα με διερχόμενο και ανακλώμενο φωτισμό • Προσοφθάλμιοι φακοί μεγέθυνσης 10x • Αντικειμενικοί φακοί τύπου POL, δηλαδή συμβατοί με πολωμένο φως, με μεγεθύνσεις 4x/0,12, 10x/0,25, 20x/0,40 και S40x/0,65 IOS • Στρογγυλή τράπεζα διμέτρου τουλάχιστον 160 mm. • Περιστρεφόμενος πολωτής 360°. • Φακός Bertrand με 3 W φωτεινό πεδίο τύπου LED και με φωτισμός Kohler, καθώς και ανακλώμενο εξάρτημα με φωτισμό epi 50 W αλογόνου. • Τριοφθάλμια εκδοχή μικροσκοπίου για δύο οφθαλμούς και κάμερα. Μεταβλητή απόσταση οφθαλμών σε εύρος 48-76 mm, με ρύθμιση διόπτρας και στους δύο προσοφθάλμιους φακούς. • Ανάστροφος, περιστρεφόμενος, τετραπλός αντικειμενικός φακός σε ρουλεμάν. • Όλα τα οπτικά να έχουν προστασία από τους μύκητες και αντι-ανακλαστική επίστρωση για μέγιστη διέλευση φωτός. • 360° περιστρεφόμενη βαθμιδωτή τράπεζα με 2 σφιγκτήρες. • Ρυθμιζόμενος κατά ύψος συμπυκνωτής φωτός, με περιστρεφόμενο πολωτή 360°. • Rack-stop για προστασία πλακιδίων και των αντικειμενικών φακών. Ρύθμιση τριβής. • Εξάρτημα πόλωσης με 50W 12V αλογόνου epi- φωτισμού, 360° περιστρεφόμενο φίλτρο πόλωσης, αναλυτής, φακός Betrand, sliders με πράσινα- μπλε φίλτρα και φίλτρα λευκού πολωτή. • Αισθητήρας αυτοματισμού που λειτουργεί έτσι ώστε ο φωτισμός του μικροσκοπίου να σβήνει αυτόματα όταν ο χρήστης απομακρυνθεί από τη θέση του, εξοικονομώντας ενέργεια. • Να παρέχεται με καλώδιο τροφοδοσίας τουλάχιστον 500 mA 250 V, ανταλλακτική ασφάλεια και κάλυμμα σκόνης σε θήκη. Τεχνικές προδιαγραφές Κάμερας, συμβατής με το ανωτέρω μικροσκόπιο Η κάμερα θα πρέπει να έχει όλα τα εξαρτήματα για άμεση τοποθέτηση στο παραπάνω μικροσκόπιο και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: • Κάμερα υψηλότατης ταχύτητας • Αισθητήρας sCMOS χρώματος • Χαμηλός λόγος σήματος / θορύβου • Διεπαφή USB 3.0 και κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης με υπολογιστή • Ο αισθητήρας να είναι CMOS και να έχει οπίσθιο φωτισμό • Να διαθέτει τέλεια ικανότητα αναπαραγωγής χρωμάτων • Ανάλυση στα 20 MegaPixels • Μέγεθος αισθητήρα 1” (ίντσες) • Μέγιστα καρέ ανά δευτερόλεπτο 30, στην ανάλυση 3072 x 2048 • Περιβάλλον Λειτουργίας -10 έως 50 ° C, και υγρασίας 30 έως 80% • Τροφοδοσία 5V μέσω θύρας USB PC • Συμπαγές περίβλημα από κράμα αλουμινίου CNC • Να περιλαμβάνει το κατάλληλο C-mount για σύνδεση με το μικροσκόπιο αλλά και προσαρμογείς 30 και 30,5 mm, CD ROM με λογισμικό συμβατό με Win 7/ 8/ 10 (32 and 64 bit εκδόσεις).	1	ΝΑΙ
69	Δύο (2) απαγωγοί	• Ο Απαγωγός – Εστία θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 1200Χ850Χ2200 χιλ.και θα αποτελείται από πέντε βασικά μέρη: τον σκελετό, την επιφάνεια εργασίας, κλωβό εργασίας με τις συσκευές φωτισμού και αναρρόφησης, τις παροχές και το ερμάριο. • Ο σκελετός πρέπει να είναι από σωλήνα μορφής, βαμμένος ηλεκτροστατικά, με εποξεική βαφή μετά από απολάδωση, αποσκωρίωση και φωσφάτωση • Οι συγκολλήσεις είναι ελεγμένες σύμφωνα με το ISO 3452-2. • Ελάχιστο πάχος επικάλυψης βαφής (Coating Thickness) 60μm μετρημένο σύμφωνα με το ISO 2808. Πρόσφυση βαφής κλάση 0 (απόλυτη πρόσφυση) ελεγμένη σύμφωνα με το ISO 2409. • Η Βαφή να είναι ελεγμένη για προστασία από διάβρωση σύμφωνα με το ISO 9227/2012. • Η επιφάνεια εργασίας να είναι από εποξεική ρητίνη,. Περιμετρικά πρέπει να έχει υπερυψωμένο χείλος για συγκράτηση των υγρών. • Στην επιφάνεια εργασίας να υπάρχει ένα λεκανάκι 300Χ150χιλ. από ή πολυπροπυλένιο και ένας κρουνός νερού εργαστηριακού τύπου. Το δίκτυο αποχέτευσης να είναι από πολυπροπυλένιο. • Κάτω από την επιφάνεια εργασίας να τοποθετούνται τα χειριστήρια της παροχής νερού, καθώς και ο ηλεκτρικός πίνακας του απαγωγού. Το ηλεκτρικό σύστημα του απαγωγού να περιλαμβάνει: 1. Γενικό ασφαλοδιακόπτη 25Α, 2. 2 αυτόματες ασφάλειες 20Α για τις πρίζες και μια 16Α για τον κινητήρα του συστήματος απαγωγής αερίων ρύπων, 3. 4 πρίζες Schuko με διαφανές καπάκι ασφαλείας ΙΡ55 από πολυουρεθάνη, 240V/AC/16Α, 4. Διακόπτη φωτιστικού 5. Διακόπτη (ΟΝ-OFF) • Κάτω από τον πίνακα ελέγχου να υπάρχει ένα δίφυλλο ερμάριο. Ο κλωβός να είναι δύο τοιχωμάτων, εσωτερικά επενδεδυμένος εξ' ολοκλήρου με βακελίτη ή από πολυπροπυλένιο. Να υπάρχει δεύτερη πλάτη επίσης από τον ίδιο βακελίτη ή το πολυπροπυλένιο για τη δημιουργία καναλιού αναρρόφησης των βαρέων αερίων. • Στην οροφή του κλωβού, που να είναι επίσης από βακελίτη ή πολυπροπυλένιο, να υπάρχει το στόμιο εξόδου των αερίων και το φωτιστικό σώμα που δεν έρχεται σε επαφή με τα αέρια. • Στην όψη του κλωβού να υπάρχει ένα σταθερό τμήμα και ένα κινητό κρύσταλλο ασφαλείας για τη μη εκτίναξη των θρύψαλων σε περίπτωση έκρηξης. Το κινητό κρύσταλλο να σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος, με σύστημα αντίβαρων.	2	ΝΑΙ
70	Μονάδα FPGA (evaluation board with Field Programmable Gate Arrays) για Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων	Χαρακτηριστικά διάταξης: / Σταθερός κρύσταλος διαφορικού σήματος στα 200MHz / Σταθερός κρύσταλος διαφορικού σήματος στα 233.33MHz / Προγραμματιζόμενος από το χρήστη (IIC) κρύσταλος με διαφορική έξοδο και εύρως (10MHz - 810 MHz) / Διαφορική είσοδος ρολογιού με SMA / Διαφορική είσοδος GTH ρολογιού με SMA / Ρολόι χαμηλού jitter για χρήση υποστήριξης CPRI/OBSAI εφαρμογές που υλοποιούν ανάκτηση ρολογιού από μονάδες SFP/SFP+ που παρέχονται από το χρήστη. / Επικοινωνία και δικτύωση / 4x SFP/SFP+ cages / 10x GTH ports to FMC / UART σε USB Bridge / Κονέκτορας PCI Express 8-lane / Μνήμη / DDR3 SODIMM (ποσότητα 2) – κάθε μια με 4GB μέχρι 933MHz / 1866Mbps / BPI παράλληλη NOR Flash: 32MB (256Mb) / IIC EEPROM: 1KB (8Kb) / Διαμόρφωση / Ενσωματωμένο κύκλωμα JTAG για διαμόρφωση μέσω USB / BPI παράλληλη NOR Flash: 32MB (256Mb) / Κονέκτορες επέκτασης / Κονέκτορας FMC-HPC (Partially Populated) / GTH Transceivers (x10), 160 μονά (single-ended) ή 80 διαφορικά σήματα (34 LA & 46 HA) οριζόμενα από το χρήστη. / VADJ σταθερό στα 1.8 volts / Control & I/O / Κουμπία (x5) ελεγχόμενα από το χρήστη / DIP διακόπτης (8-θέσεων) ελεγχόμενα από το χρήστη / LEDs ελεγχόμενα από το χρήστη (x8) / Power / AC Power adapter (12V) ή ATX / θα πρέπει να περιλαμβάνεται το κατάλληλο λογισμικό. / Επιπλέον στοιχεία (που πρέπει να περιλαμβάνονται): / 4 x 10Gb Ethernet transceives / 2 x καλώδια οπτικής ίνας με LC-LC κονέκτορες. / Χαρακτηριστικά του FPGA / 1000 I/O pins / 80 13.1 GB/s transceivers / Μνήμη 52920 Kb / DSP slices 3600 / Logic Cells 693120	1	ΝΑΙ
71	Εξαρτήματα για δοκιμές νανο-διείσδυσης υπάρχοντος συστήματος Bruker (τύπου ΤΙ Premier)	Μηχανοκίνητη αυτοματοποιημένη τράπεζα δείγματος άκαμπτης κατασκευής με διαδρομή μετακίνησης στους άξονες Χ/ Υ τουλάχιστον 150mm x 50mm και στον άξονα Ζ τουλάχιστον 50 mm / Σταθερή γρανιτένια ( Βαθμού μετρολογίας) βάση / Αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 10x / Σύστημα Ψηφιακού ζουμ 0,5Χ έως 11Χ / Πρότυπο βαθμονόμησης πολυανθρακικών / Έγχρωμη ψηφιακή κάμερα με αισθητήρα τύπου CCD με δυνατότητα μέγιστου οπτικού πεδίου τουλάχιστον 3200x2400 μm και Ελάχιστου οπτικό πεδίου 145x109 μm / Σύστημα παθητικής απομόνωση δονήσεων και πολυ-επίπεδης απομόνωσης συνθήκων περιβάλλοντος (θόρυβος , ρεύμα αέρα και θερμική απομόνωση) / Σύστημα ελέγχου κλειστού βρόχου για κανονικό φορτίο ή μετατόπιση κατά την διήθηση με ρυθμό ανάδρασης 78kHz για ακριβή έλεγχο.	1	ΝΑΙ
72	Σύστημα μεταβλητής εξασθένησης / διαχωριστής δέσμης	Σύστημα μεταβλητής εξασθένησης / διαχωριστής δέσμης αποτελούμενος από κινηματική βάση με στήριγμα για πολωτή, εφοδιασμένη με πολωτή λεπτού φιλμ τύπου Brewster και πλακίδιο λ/2 χαλαζία	1	ΝΑΙ
73	Μονάδα FPGA (evaluation board with Field Programmable Gate Arrays) για Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων	"Χαρακτηριστικά διάταξης: • Σταθερός κρύσταλλος διαφορικού σήματος στα 200MHz • Σταθερός κρύσταλλος διαφορικού σήματος στα 233.33MHz • Προγραμματιζόμενος από το χρήστη (IIC) κρύσταλλος με διαφορική έξοδο και εύρoς ζώνης (10MHz - 810 MHz) • Διαφορική είσοδος ρολογιού με SMA • Διαφορική είσοδος GTH ρολογιού με SMA • Ρολόι χαμηλού jitter για χρήση υποστήριξης CPRI/OBSAI εφαρμογές που υλοποιούν ανάκτηση ρολογιού από μονάδες SFP/SFP+ που παρέχονται από το χρήστη. Επικοινωνία και δικτύωση • 4x SFP/SFP+ cages • 10x GTH ports to FMC • UART σε USB Bridge • Κονέκτορας PCI Express 8-lane Μνήμη • DDR3 SODIMM (ποσότητα 2) – κάθε μια με 4GB μέχρι 933MHz / 1866Mbps • BPI παράλληλη NOR Flash: 32MB (256Mb) • IIC EEPROM: 1KB (8Kb) Διαμόρφωση • Ενσωματωμένο κύκλωμα JTAG για διαμόρφωση μέσω USB • BPI παράλληλη NOR Flash: 32MB (256Mb) Κονέκτορες επέκτασης • Κονέκτορας FMC-HPC (Partially Populated) • GTH Transceivers (x10), 160 μονά (single-ended) ή 80 διαφορικά σήματα (34 LA & 46 HA) οριζόμενα από το χρήστη. • VADJ σταθερό στα 1.8 volts Control & I/O • Κουμπιά (x5) ελεγχόμενα από το χρήστη • DIP διακόπτης (8-θέσεων) ελεγχόμενα από το χρήστη • LEDs ελεγχόμενα από το χρήστη (x8) Power • AC Power adapter (12V) ή ATX Λογισμικό θα πρέπει να περιλαμβάνεται. Επιπλέον στοιχεία (που πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται): • 4 x 10Gb Ethernet transceivers • 2 x καλώδια οπτικής ίνας με LC-LC κονέκτορες. Χαρακτηριστικά του FPGA • 1000 I/O pins • 80 13.1 GB/s transceivers • Μνήμη 52920 Kb • DSP slices 3600 • Logic Cells 693120 "	1	ΝΑΙ
74	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ	Κεντρικός πάγκος, συνολικών διαστάσεων 30001200Χ900/1800χιλ. Η επιφάνεια εργασίας είναι από ομογενές υλικό, FRANKE χρώματος λευκού, ή από βακελίτη χρώματος λευκού. Πάνω στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει μία λεκάνη διαστάσεων 400Χ400χιλ. από το ίδιο υλικό με την επιφάνεια εργασίας-ας (στην περίπτωση του ομογενούς) ή από ανοξείδωτο στην περίπτωση του βακελίτη. Η υπερυψωμένη κατασκευή έχει 4 ζεύγη ραφιών, όλα αυξομειούμενου ύψους. Στον σκελετό του πάγκου θα αναρτηθούν συνολικά δύο μονόφυλλα ερμάρια και τέσσερις συρταριέρες των τεσσάρων συρταριών. Τα εμφανή πλαϊνά θα επενδυθούν με διάτρητη λαμαρίνα.	1	ΝΑΙ
75	Κάρτα καταγραφής, οκτώ καναλιών, αναλογικών σημάτων εναλλασσόμενων τάσεων κατάλληλη για καταγραφές οργάνων τύπου LVDTs.	Αντίστασης εισόδου: 100 kΩ ±2% Input Συνδεσμολογία οργάνων: 4ή 5 αγωγών Μη γραμμικότητας: Συνοδευόμενη από το σχετικό τερματικό διασύνδεσης καλωδιώσεων των παραπάνω μετρητικών οργάνων. Η συγκεκριμένη κάρτα με το τερματικό της αποτελεί επέκταση υφιστάμενου συστήματος μετρήσεων τύπου PXI SCXI της εταιρίας National Instruments Κωδικός κάρτας NI SCXI-1540 Κωδικός τερματικού NI SCXI 1315	1	ΝΑΙ
76	Φορητή Σεισμική Τράπεζα	• Συνολικό βάρος συσκευής, χωρίς φορτίο δοκιμίων, μικρότερο ή ίσο προς 35kgr (προκειμένου να εξασφαλίζεται η φορητότητα σε αίθουσες διδασκαλίας) • Ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο (π.χ. δομική ή γεωτεχνική κατασκευή υπό κλίμακα) μεγαλύτερο ή ίσο προς 15 kgr. • Μέγιστη επιτάχυνση κατ’ ελάχιστο ίση προς 1.0g • Εύρος συχνότητας επιβαλλόμενης φόρτισης από 0 έως 20Hz κατ΄ ελάχιστο. • Τράπεζα διαστάσεων 30εκ. x 30εκ. ή μεγαλύτερη, με οπές σταθεροποίησης δομικών-γεωτεχνικών κατασκευών. • Πλήρες σύστημα επιβολής και ελέγχου των επιβαλλόμενων δονήσεων, με δυνατότητα χρήσης προδιαγεγραμμένων από τον χρήστη αρμονικών ή σεισμικών παλμών.	1	ΝΑΙ
77	Κεραία GNSS Trimble Zephyr 3 Geodetic + καλώδιο 10 μέτρων	"Γεωδαιτική κεραία GNSS που υποστηρίζει τα συστήματα GPS, GLONASS, Galileo, Beidou και QZSS Μπορεί να λαμβάνει τις συχνότητες εκπομπής L1/L2/L5/G1/G2/G3/E1/E5a b/E6/B1/B2/B3 Υποστήριξη SBAS σε WAAS, EGNOS, QZSS, Gagan, MSAS, OmniSTAR®και RTX™ Ακρίβεια κέντρου φάσης ίση και μικρότερη των 2 mm Επαναληπτικότητα κέντρου φάσης μικρότερη του 1mm Υποστήριξη τεχνολογίας μείωσης πολυανακλάσεων "	1	ΝΑΙ
78	Προμήθεια κάμερας βιομηχανικού τύπου για έλεγχο κίνησης ρομποτικών οχημάτων	Ανάλυση: 330 f/s @ 2.2MP ή καλύτερη -Χρόνος καθυστέρησης (Latency): 3.6 ms ή μικρότερος -Φακός: 6.5-15.5 mm ή μεγαλύτερου εύρους -Διαστάσεις: 83 x 80 x 135 (HxWxD) ή μικρότερες	1	ΝΑΙ
79	Προμήθεια ροόμετρου για μέτρηση ροής αέρα	Ροόμετρο αέρα για την περιοχή από 7.2 έως 360 L/h @ 20 C, 1 atm, πίεση εισόδου 8 bar, πίεση εξόδου 0 bar, εξωτερική διάμετρος εισόδου 1/4" , εξωτερική διάμετρος εξόδου 1/4", σήμα εξόδου 0 - 5 V DC, σύνδεση ελέγχου RS-232	1	ΝΑΙ
80	Έργαστηριακό τροφοδοτικό τύπου ΝΙΜ πλάτους 1U	Εργαστηριακό τροφοδοτικό τύπου ΝΙΜ πλάτους 1U Εργαστηριακό τροφοδοτικό τύπου ΝΙΜ, κατάλληλο για μονάδα υποδοχής τύπου ΝΙΜ/BIΝ, πλάτους 0.5U ή 1.0U για την εξασφάλιση υψηλής τάσεως τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος ημιαγωγού ανιχνευτή Γερμανίου. Απαιτούμενη παραγόμενη υψηλή τάση: πρωτεύουσα συν πλην 5 kV DC ή μεγαλύτερη συνεχώς ρυθμιζόμενη, δευτερεύουσα συν πλην 500 V DC ή μεγαλύτερη συνεχώς ρυθμιζόμενη. Απαιτούμενη ένταση: 100 μΑ ή μεγαλύτερη.	1	ΝΑΙ
81	Προμήθεια επιταχυνσιομέτρου	Επιταχυνσιόμετρο τύπου Κistler 8704P500 K-shear, με ενισχυτή Kistler 5118B2E και καλώδιο σύνδεσης Kistler 1761C20 ή ισοδύναμο	3	ΝΑΙ
82	Αναβάθμιση βιομηχανικού laser Quantel Ylia-M20	Αναβάθμιση κεφαλής laser (booster, isolator, filter) Quantel Ylia-M20	1	ΝΑΙ
83	Προμήθεια ψηφιακού βιομηχανικού επιταχυνσιόμετρου	1. Εύρος συχνότητα (±3 dB): 0.9 έως 15 kHz ή καλύτερο συνδεόμενο με USB 2. Πλάτος: ±20 g pk 3. Ταχύτητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 330 ksamples/g (30x103 samples/(m/s²)) 4. Ανάλυση από 1 έως 10kHz: 0.0025 g pk 5. Συχνότητα συντονισμού μεγαλύτερη από 25kHz 6. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10 έως +70 °C 7.Δυνατότητα σύνδεσης του επιταχυνσιόμετρου σε θύρα USB 2.0 ή καλύτερη μέσω καλωδίου με μήκος τουλάχιστον 2m 8. Βάρος λιγότερο από 150gm	3	ΝΑΙ
84	Περιστρεφόμενη τράπεζα για έλεγχο με υπερήχους κυλίνδρων από σύνθετα και μεταλλικά υλικά	Περιστρεφόμενη τράπεζα για έλεγχο και μελέτη κυλίνδρων. Nα διαθέτει πλατό διαμέτρου 14’’ (355.6mm) και επιτρέπει την κάθετη περιστροφή κυλινδρικών δοκιμίων και σωληνώσεων προκειμένου να ελεγχθούν με τη μέθοδο των υπερήχων.	1	ΝΑΙ
85	Φορητός σαρωτής υπερήχων με καταγραφέα θέσης για έλεγχο κατασκευών από σύνθετα και μεταλλικά υλικά	Φορητός σαρωτής με εύρος διαστάσεων (6 έως 10 cm)x(8 έως 12 cm) με δυνατότητα προσαρμογής διαφόρων αισθητήρων και καταγραφέα θέσης ως προς ένα άξονα. Πρόκειται για συμπληρωματικό εξοπλισμό για την φορητή συσκευή υπερήχων PocketUt, την οποία διαθέτει το Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας, στην αίθουσα μη καταστροφικού ελέγχου (Υ.26).	1	ΝΑΙ
86	Όργανο μέτρησης χρώματος – χρωματόμετρο	•Ανεξάρτητη πηγή φωτός τριών κατευθύνσεων τύπου LED. 8 μήκη κύματος στο ορατό φως και 1 μήκος κύματος στο υπεριώδες. •Βιβλιοθήκη τουλάχιστον 20 προτύπων και δυνατότητα αποθήκευσης >300 μετρήσεων. •Χρόνος μέτρησης 3x6 mm. •Έγχρωμη οθόνη > 4 inch. •Σύνδεση με Η/Υ μέσω θύρας USB	1	ΝΑΙ
87	Ηλεκτρονικό ροόμετρο με παρελκόμενα για μετρήσεις ρευστότητας νωπού σκυροδέματος	• Δύο δυνατότητες μέτρησης ανάλογα με το είδος του αιωρήματος και τη συνεκτικότητά του για αιωρήματα με μέγιστο μέγεθος στερεών 32 mm • Αυτονομία σύνδεσης στο διαδίκτυο, ασύρματο, τροφοδοσία μπαταρίας • Λειτουργία και ανάλυση αποτελεσμάτων μέσω κινητής συσκευής • Δυνατότητα επιλογής/προγραμματισμού ταχύτητας περιστροφής • Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 40 °/sec or 40 rpm • Μέγιστη ροπή περιστροφής (max. torque): 10 Nm • Μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth • Εξαγωγή δεδομένων σε Excel file (*.XML)	1	ΝΑΙ
88	Επιταχυνσιόμετρο	Τύπου DXA-200-0.25G/0.25G JEWEL ή ισοδύναμο	2	ΝΑΙ
89	Προμήθεια τριών (3) εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου (CNC) (Επιτραπέζιων κέντρων κατεργασιών CNC 5 αξόνων)	Κέντρο κατεργασιών 5 αξόνων Χ-Υ-Ζ-Α-Β με τα εξής χαρακτηριστικά: • Ισχύς ατράκτου: τουλάχιστον 200 W • Μέγιστες στροφές ατράκτου: τουλάχιστον 10000 rpm • Διαδρομές: τουλάχιστον 110(X) mm, 120(Y) mm, 90(Z) mm, 150o (A), 360o (B) • Επαναληψιμότητα: καλύτερη από 60 μm (X,Y,Z) και 0.05ο (Α-Β) • Ελεγκτής: εκτέλεση στάνταρ G-code, ταυτόχρονος έλεγχος 5 αξόνων, παράκαμψη ατράκτου και πρόωσης • Επικοινωνία: USB, Ethenet Λαπτοπ για εκτέλεση του λογισμικού ελέγχου Eργαλειοδέτες: τουλάχιστον 4 τυποποιημένοι, πχ ER40 Μέγγενη στήριξης τεμαχίων κατεργασίας Κάλυμμα προστασίας Μετα-επεξεργαστή για Autodesk Fusion	3	ΝΑΙ
90	Μικρός στροβιλοαντιδραστήρας (turbojet)	Τύπου ΑΜΤ Olympus HP (πλήρες σετ, άμεση εκκίνηση κηροζίνης + EDT), Αναλογικό κυτίο ελέγχου, Τροποποίηση για αναλογική μονάδα ελέγχου ("analoγ ECU") / Περιλαμβάνεται: / Μετρητής θερμοκρασίας Tt3 κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, σωλήνας μέσα στον κινητήρα κατασκευασμένος από ανοξείδωτο. Θερμο-αισθητήρας τύπου Κ 1,5 mm / Μετρητής θερμοκρασίας Tt4 κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, σωλήνας μέσα στον κινητήρα κατασκευασμένος από θερμο-αισθητήρα τύπου Inconel K 1,5 mm / Μετρητής θερμοκρασίας Tt5, λήπτης κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, σωλήνας μέσα στον κινητήρα κατασκευασμένος από ανοξείδωτο. Αισθητήρες EGT για τα 3 x Tt5. / Μετρητής θερμοκρασίας Tt6, λήπτης κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, σωλήνας μέσα στον κινητήρα κατασκευασμένος από ανοξείδωτο. Θερμο-αισθητήρας τύπου Κ 1,5 mm / Μετρητής πίεσης Ps3 λήπτης και σωλήνας κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. / Μετρητής πίεσης Pt5 λήπτης κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, σωλήνας μέσα στον κινητήρα κατασκευασμένος από Inconel. / Μπαταρία 5200Mah Lipo ή ισοδύναμη.	1	ΝΑΙ
91	Αναβάθμιση ρομποτικού βραχίονα Συγκόλλησης	Ρομποτικός βραχίονας 6 αξόνων, αρθωτού τύπου, άκαμπτης κατασκευής, τύπου GANTRY, ανυψωτικής δύναμης 10kg, βάρους 340kg και επαναλητπικότητας ±0.1mm. / Τοροειδής χώρος εργασίας (torus shape) 3000mm. / Μηχανή συγκόλλησης FRONIUS 330, (330Α και τάσης 400V). / Αισθητήρες touch και seam tracking. / Σύστημα προγραμματισμού της συγκόλλησης και του βραχίονα τύπου Teach Pendant.	1	ΝΑΙ
92	Μετρητικό Σύστημα Ύψους Κυματισμού Πειραματικής Δεξαμενής ΕΝΘΥ	Μετρητικά κύματος, 4 μονάδες (κανάλια) Σήματα εξόδου: ±10V μέσω BNC socket και ±10V μέσω 25 way D socket Τεχνολογία USB plug-n-play Εύρος ενίσχυσης 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.55, 3.75, 6.0, 10.0 Συχνότητα διέγερσης 4.6 kHz to 11.6 kHz Εύρος φίλτρου -3dB στα 20Hz Τροφοδοσία 220 or 110V ±10% 40-60Hz Διαστάσεις 255 x 150 x 315 mm Wave probes: Ενεργό μήκος 300, επεκτεινόμενο σε 400mm	4	ΝΑΙ
93	Δυναμοκυψέλη μέτρησης των 6 βαθμών ελευθερίας προτύπου προσδεδεμένου σε δυναμόμετρο στην Πειραματική Δεξαμενή	Η δυναμοκυψέλη να είναι ένα σύστημα αισθητήρα δύναμης / ροπής πολλαπλών αξόνων, ικανό να μετρά και τις έξη συνιστώσες φορτίου, ήτοι 3 δυνάμεις και 3 ροπές. Το σύστημα να αποτελείται από αισθητήρα, μετατροπέα, θωρακισμένο καλώδιο υψηλής ευκαμψίας και έξυπνο σύστημα απόκτησης δεδομένων, διασύνδεση Ethernet / DeviceNet ή ελεγκτή F / T. Ο αισθητήρας να βασίζεται σε επιμηκυνσιόμετρα σιλικόνης που προσφέρουν υψηλή στάθμη σήματος-θορύβου καθώς και ιδιαίτερη προστασία έναντι υπερφόρτισης. Τόσον ο αισθητήρας όσο και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματά του να είναι εγκιβωτισμένα σε χαλύβδινο κέλυφος για προστασία έναντι μηχανικών καταπονήσεων και διαβρώσεων από υγρασία. Η διάταξη να είναι μικρού μεγέθους, κατάλληλη για πρόσδεση σε δυναμόμετρο πειραματικής δεξαμενής προτύπων πλοίων. Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Fx,Fy ±660 N Εύρος Fz ±1980 N Εύρος Tx,Ty ±60 Nm Βάρος ~1kg Διάμετρος ~100 mm Υψος ~40 mm Τυπική διακριτότητα Fx,Fy 1/8 N Fz 1/4 N Tx,Ty 10/1333 Nm Tz 10/1333 Nm	1	ΝΑΙ
94	Αναβάθμιση - συντήρηση Υπερκαθαρών Ανιχνευτών Γερμανίου (HPGe)	Για τον ανιχνευτή Γερμανίου Υψηλής Καθαρότητας HPGe Canberra GC-5021 απαιτείται η προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τον αναλυτικό διαγνωστικό έλεγχο και επισκευή, που θα περιλαμβάνει: Έλεγχος μονώσεων κενού αποκατάσταση υψηλού κενού μεταξύ κρυστάλλου και κρυοστάτη επισκευή κρυοστάτη βελτιστοποίηση ρυθμίσεων προενισχυτή και αποκατάσταση κυκλώματος υψηλής τάσης πιστοποίηση εύρυθμης λειτουργίας (ανιχνευτικής ικανότητας και απόδοσης) μετά την αποκατάσταση βλαβών. Για τον ανιχνευτή Γερμανίου Υψηλής Καθαρότητας HPGe URISIS EGPC 20-190- R, απαιτούνται όλα τα προηγούμενα και επιπλέον : αντικατάσταση κύριου τρανζίστορ FET ενίσχυσης πλήρης επισκευή προενισχυτή	2	ΝΑΙ

Η εμφάνιση τιμής / τιμών στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Επίσης η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει:
- στοιχεία τεκμηρίωσης (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κ.λπ.)
- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του προσφέροντος και απαντά
στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη

Στη Στήλη «Τεχνικές προδιαγραφές», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «Υποχρεωτική απαίτηση» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής.

Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού, του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, της εγγύησης, της τεχνικής υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά
το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών για τα οποία θα υποβληθεί η προσφορά και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται ανά είδος.